| Прайс-лист на сборные холодильные камеры |
| --- |
|  |  |  | производства завода "RefDoors" |  |  |  |
| Среднетемпературные холодильные камеры. (Высота 2,5 м. Толщина панелей - 60мм. Без пола) |
|  | Длина, м |
| Щирина, м | 1,22 | 1,80 | 2,42 | 3,00 | 3,61 | 4,18 | 4,80 | 5,37 | 6,00 |
| 1,34 | 29466,9 | 33302,7 | 37403,1 | 41238,9 | 45272,7 | 49041,9 | 53142,3 | 56911,5 | 61078,5 |
|  | 3,27 | 5 | 6,85 | 8,57 | 10,39 | 12,09 | 13,93 | 15,63 | 17,5 |
| 1,92 | 33238,8 | 37383,3 | 41814 | 45957,6 | 50315,4 | 54388,8 | 58818,6 | 62891,1 | 67392,9 |
|  | 4,83 | 7,38 | 10,1 | 12,65 | 15,33 | 17,83 | 20,55 | 23,06 | 25,82 |
| 2,54 | 37270,8 | 41744,7 | 46527,3 | 51001,2 | 55706,4 | 60103,8 | 64886,4 | 69282,9 | 74142,9 |
|  | 6,5 | 9,92 | 13,58 | 17,01 | 20,61 | 23,97 | 27,63 | 31 | 34,72 |
| 3,00 | 40262,4 | 44978,4 | 50024,7 | 54743,4 | 59706 | 64343,7 | 69388,2 | 74025 | 79150,5 |
|  | 7,73 | 11,81 | 16,16 | 20,24 | 24,52 | 28,53 | 32,89 | 36,89 | 41,32 |
| Средне/низкотемпературные холодильные камеры. (Высота 2,5 м. Толщина панелей - 80мм. С полом) |
|  | Длина, м |
| Щирина, м | 1,22 | 1,80 | 2,42 | 3,00 | 3,61 | 4,18 | 4,80 | 5,37 | 6,00 |
| 1,38 | 33713,1 | 38749,5 | 44133,3 | 49169,7 | 54467,1 | 59416,2 | 64800 | 69750 | 75221,1 |
|  | 3,03 | 4,68 | 6,45 | 8,11 | 9,85 | 11,48 | 13,25 | 14,87 | 16,67 |
| 1,96 | 38651,4 | 44382,6 | 50509,8 | 56241 | 62268,3 | 67901,4 | 74027,7 | 79659,9 | 85886,1 |
|  | 4,46 | 6,91 | 9,52 | 11,96 | 14,53 | 16,93 | 19,54 | 21,94 | 24,6 |
| 2,58 | 43930,8 | 50404,5 | 57325,5 | 63799,2 | 70608,6 | 76970,7 | 82991,7 | 90253,8 | 97286,4 |
|  | 6 | 9,29 | 12,8 | 16,08 | 19,54 | 22,76 | 26,28 | 29,5 | 33,07 |
| 3,00 | 47507,4 | 54484,2 | 61942,5 | 68920,2 | 76257,9 | 83115 | 90573,3 | 97430,4 | 105009,3 |
|  | 7,04 | 10,90 | 15,02 | 18,87 | 22,93 | 26,72 | 30,84 | 34,62 | 38,81 |
| Низкотемпературные холодильные камеры. (Высота 2,5 м. Толщина панелей - 100мм. С полом) |
|  | Длина, м |
| Щирина, м | 1,22 | 1,80 | 2,42 | 3,00 | 3,61 | 4,18 | 4,80 | 5,37 | 6,00 |
| 1,42 | 38127,6 | 43795,8 | 49853,7 | 55521 | 61481,7 | 67051,8 | 73109,7 | 78679,8 | 84835,8 |
|  | 2,86 | 4,49 | 6,23 | 7,86 | 9,57 | 11,17 | 12,91 | 14,51 | 16,27 |
| 2,00 | 43661,7 | 50093,1 | 56969,1 | 63400,5 | 70165,8 | 76486,5 | 83362,5 | 89683,2 | 96669,9 |
|  | 4,22 | 6,62 | 9,16 | 11,59 | 14,12 | 16,48 | 19,04 | 21,4 | 24,01 |
| 2,62 | 49576,5 | 56826 | 64575 | 71775 | 79448,4 | 86571,9 | 94320,9 | 101445,3 | 109319,4 |
|  | 5,68 | 8,91 | 12,36 | 15,58 | 18,98 | 22,15 | 25,6 | 28,78 | 32,28 |
| 3,00 | 53201,7 | 60951,6 | 69236,1 | 76986 | 85137,3 | 92754 | 101038,5 | 108654,3 | 117072,9 |
|  | 6,57 | 10,3 | 14,4 | 18,03 | 21,96 | 25,63 | 29,62 | 33,29 | 37,35 |
| - Цены приведены в рублях. С учетом НДС - 18%. Под ценой указан внутренний объем камеры в куб.м. |
| - В комплект поставки входит набор сэндвич-панелей, соединительные профили (уголки и швеллер), |
| а также стандартная дверь со световым проемом 800х1800 мм. |  |  |  |
| - Поверхность стеновых панелей камер - белая крашенная оцинкованная сталь под пленкой (RAL 9003) |
| - Поверхность потолочных панелей - крашенная сталь изнутри и оцинкованная - снаружи. |
| - Длина и ширина камеры может быть уменьшена по запросу заказчика без изменения цены. |
| - Высота камеры может быть изменена как в меньшую, так и в большую сторону. |  |

# Text boxes

ООО "КМВ-33к"          профессиональные решения, промышленный и торговый холод,

сэндвич-панели, холодильные камеры, хладогенты

Г. Ессентуки Ставропольского края

Ул. Пятигорская 137

Тел/Факс: 8(87-934) 20-9-53

Моб. 8(918) 808-60-51     8(928) 358-86-94

Эл. почта: sinitskaya@listl.ru